
行政处罚决定书
云环（云安）罚〔2026〕5号

当事人名称：云浮市玖源砂石骨料有限公司
法定代表人：林良坤
统一社会信用代码：91445323MADYB77F8F
地址：云浮市云安区石城镇中云石海工业园即广东中云石海开发建设有限公司对面
2026年6月4日，我局执法人员对你单位开展调查，现查明：
你单位建有一条碎石、机制砂生产线，以隧道开挖产生的石头为原材料，生产工艺是“原料→破碎→水洗→成品”。水洗工序产生的废水经沉淀池收集、压滤机压滤后回用。生产区域内配备有一套洗车设施，洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后回用。生产区域内的道路旁设有降尘喷淋装置及一个场地水收集池。
检查时，生产线未作业，货车正在装卸物料，降尘喷淋装置持续运行。场地水收集池水位较高，喷淋废水流向场地水收集池后，流出厂界外国道旁的排水沟。车辆进厂道路一侧的喷淋废水流经位于正门的没有密闭的收集渠后，流入厂界外国道旁的排水沟，与从场地水收集池流出的喷淋废水汇集后一并经排水沟排入外环境水体，最终汇入南盛河的上游。生产区域外排喷淋废水位置所在区域为一般区域。
　　检查时，云浮市云安区生态环境监测站对你单位生产区域厂界外与国道旁排水沟的连接处进行采样监测，2026年6月15日出具的《监测报告》（（云安）环境监测（2026）第0601号）显示：你单位生产区域外排的废水中悬浮物浓度为713mg/L。

根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），南盛河的水质目标属Ⅱ类，“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别”。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002，代替GHZB1-1999）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），南盛河的上游属一类控制区，“排入一类控制区的污水执行一级标准”，“2002年1月1日起建设的项目，水污染物的排放和部分行业最高允许排水量执行第二时段标准值，即同时执行表1、表4、表5规定的限值”，你单位生产区域外排的水污染物排放浓度执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（“其他排污单位”悬浮物60mg/L）。你单位生产区域外排到厂界外国道旁排水沟的废水中水污染物悬浮物浓度超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准的10.88倍。

2026年6月15日，我局向你单位直接送达《责令改正违法行为决定书》（云环（云安）责改〔2026〕13号），责令你单位自接到该决定书之日起立即停止超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法行为。

2026年6月26日，我局执法人员对你单位进行复查，复查时，你单位正在生产，货车正在装卸物料。位于正门的收集渠与国道旁排水沟连接处已用水泥、砖块封堵。车辆进厂道路旁新建了一条硬底化的引水渠，喷淋废水先被引水渠导向旁边的有截留的水沟后，再被使用电泵抽回洗车废水沉淀池。场地水收集池已被加高约20厘米，并增设了一个容积约18立方米埋地式收集池，场地水收集池水位满后将流向新收集池沉淀。复查时未发现生产区域外排废水的情况。
以上事实有以下等主要证据证明：
一、我局执法人员于2026年6月4日制作的一份《现场检查笔录》及对林*佳的一份《调查询问笔录》、林*佳于2026年6月4日提供的一份《合作意向书》复印件及一份《云安区金匠堆场协议》复印件、我局执法人员于2026年6月8日制作的一份对林*佳的《调查询问笔录》、于2026年7月3日制作的一份对林*佳的《调查询问笔录》等资料，证实我局执法人员对你单位进行调查、你单位的生产情况、你单位的用地情况、你单位生产区域外排废水情况、云浮市云安区生态环境监测站工作人员采样情况、你单位生产区域废水日排放量均值情况；

二、云浮市云安区生态环境监测站于2026年6月15日出具的一份《监测报告》（（云安）环境监测（2026）第0601号），证实你单位超过水污染物排放标准排放水污染物悬浮物情况；

三、我局于2026年6月15日作出的一份《责令改正违法行为决定书》（云环（云安）责改〔2026〕13号）及《送达回证》，证实我局责令你单位改正违法行为；

四、我局执法人员于2026年6月26日制作的一份《现场检查笔录》及对林*佳的一份《调查询问笔录》等资料，证实我局执法人员对你单位进行复查、你单位的整改情况；
五、营业执照复印件一份、林良坤身份证复印件一份，证实你单位的主体信息；

六、林*佳身份证复印件一份，证实被调查人的基本信息；

七、执法人员行政执法证两份，证实调查由行政执法人员开展。
你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

我局于2026年７月10日以《行政处罚事先告知书》（云环（云安）罚告〔2026〕7号）告知你单位陈述申辩权、听证权。对此，你单位未提出陈述申辩，也未申请听证。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，结合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件１《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》关于“超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”中§2.7.1裁量标准，本案裁量情况如下：

一、裁量起点的裁量权重为7%；

二、关于“超标因子数目”，违法程度为“1个”，裁量权重为0%；

三、关于“排污情况”，违法程度为“排放B类水污染物”，裁量权重为0%；

四、关于“排放口所在区域”，根据我局执法人员于2026年6月4日制作的一份广东省生态环境分区管控信息平台网页截图，证实你单位生产区域外排喷淋废水位置的所在区域为一般区域，违法程度为“一般区域”，裁量权重为0%；

五、关于“废水日排放量”，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》关于“超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”中§2.7.1裁量标准的“备注”规定，你单位无相关措施对废水日排放量进行监测，我局根据调查情况进行测算，你单位废水排放量日均值为0.0055吨，违法程度为“50吨以下”，裁量权重为0%；
六、关于“超标情况”，违法程度为“超标8倍以上20倍以下”，裁量权重为15%；

七、关于“近二年同类违法行为（含本次）”，违法程度为“1次”，裁量权重为0%。

拟罚款金额=裁量百分值总和×100万=（7%+0%+0%+0%+0%+15%+0%）×100万=22万
你单位于2026年7月15日通过《云浮日报》公开道歉、作出生态环境守法承诺，根据《云浮市生态环境违法行为公开道歉承诺从轻处罚工作指引》（云环〔2022〕22号）关于“二、从轻处罚标准 （二）除上述第（一）项以外情形的，当事人适用公开道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额降低50%的处罚金额。根据上述标准降低罚款额的，降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚”的规定，我局决定对你单位按拟罚款金额降低50%的处罚金额作出如下行政处罚：

罚款人民币壹拾壹万元整（¥110000.00元）。
限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向云浮市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向云浮市云城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　云浮市生态环境局
　　　　　　　　　　　　　　　　2026年7月29日


