**云浮市云安区小水电站清理整改综合评估成果**

根据《关于开展小水电清理整改核查评估工作的通知》（粤水农水农电﹝2020﹞9号）要求，通过资料收集核查和现场调研取证，从是否涉及自然保护区及其他禁止开发区、合法合规性、生态流量与生态环境影响、大坝安全、综合利用与社会发展以及运行状态等方面，对电站开展核查评估，并提出电站退出、保留和整改分类意见。云安区本次纳入核查评估的小水电站共79宗，其中列为退出类0宗；整改类79宗（保留类70宗，退出类9宗）；保留类0座。清理核查分类成果详见附表1。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表1 水电站清理核查评估分类表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 电站名称 | 装机容量  （KW) | 分类结果 | 分类依据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项审批 | 环评批复 | 环保验收 | 取水许可 | 土地预审 | 林地征  （占、租）用 | 竣工验收 | 政府发文要求退出 | 2014年  以来正常发电 | 涉及自然保护区情况 | 涉及生态红线 | 跨流域调水 | 生态流量  （m3/s  ） | 生态泄流设施 | 生态流量监测 | 用水纠纷 | 移民纠纷 | 厂坝间河道长度  （km） | 厂坝间脱水长度  （km） |
| 1 | 菊洞水电站 | 150 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 2 | 山源水电站 | 125 | 整改退出 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0.1 |
| 3 | 善源电站（南山水电站） | 130 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8 | 0.1 |
| 4 | 麦坑电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2 | 0 |
| 5 | 云浮市云安区永兴水力发电站（原大欢） | 125 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.65 | 0.2 |
| 6 | 云浮市云安区荣钊水电站（原大乐二级） | 100 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.5 | 0.1 |
| 7 | 六塘电站 | 235 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0 |
| 8 | 云安区降水电站 | 400 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.15 | 0 |
| 9 | 滩冲电站 | 1445 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1.5 | 0 |
| 10 | 云安区都杨镇大寮水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.2 | 0.1 |
| 11 | 杨柳双泽电站 | 100 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.3 | 0 |
| 12 | 大洞水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 13 | 白水降电站 | 250 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.7 | 0.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 隔坑水电站 | 125 | 整改退出 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 15 | 蓝坑电站 | 420 | 整改保留 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.8 | 0.3 |
| 16 | 白石镇白石二级水电站有限公司 | 1890 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.1 | 0 |
| 17 | 六都镇富强水力发电站 | 100 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.9 | 0.2 |
| 18 | 六都镇佛水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0.2 |
| 19 | 云安县光明电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1.2 | 0 |
| 20 | 六都镇庆丰南岭水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0.15 |
| 21 | 六都镇庆丰水电站 | 250 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7 | 0 |
| 22 | 高村镇白梅洽水河电站 | 235 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0 |
| 23 | 高村镇长洞水力发电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 24 | 高村镇源源水电站  （原大田、长源水电站） | 250 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2 | 0 |
| 25 | 高村佛子岭张氏水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 26 | 高村镇西牛头水电站 | 175 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.65 | 0 |
| 27 | 高村镇永利水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 无 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.75 | 0.1 |
| 28 | 高村镇白梅大围水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.38 | 0.05 |
| 29 | 高村镇利兴水电站  （原黄沙口丰盛电站） | 180 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.7 | 0.1 |
| 30 | 高村镇广雨水电站  （原大冬田） | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 高村镇中围大社坑水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7 | 0 |
| 32 | 高村镇白梅九曲岭电站 | 110 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0.1 |
| 33 | 高村镇佛洞水电站 | 600 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 2 | 0 |
| 34 | 高村镇佛洞二级水电站 | 160 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.6 | 0 |
| 35 | 高村镇兴盛水电站 | 55 | 整改退出 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0.05 |
| 36 | 高村镇江仔水电站 | 164 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.5 | 0.1 |
| 37 | 高村镇丽梅水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.9 | 0 |
| 38 | 高村镇六马水电站 | 40 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.1 | 0 |
| 39 | 高村镇清水大坑水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.5 | 0.1 |
| 40 | 高村镇清水水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.5 | 0 |
| 41 | 高村镇中围石垠新水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.3 | 0.2 |
| 42 | 高村镇水带坑水电站 | 165 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8 | 0.1 |
| 43 | 高村镇司马一级水电站 | 160 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.8 | 0 |
| 44 | 高村镇司马二级水电站 | 55 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.6 | 0 |
| 45 | 高村镇松林水电站 | 55 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8 | 0 |
| 46 | 高村镇上围水电站 | 320 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.6 | 0.2 |
| 47 | 高村镇新围水电站 | 150 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.75 | 0.1 |
| 48 | 云安县永顺水电站 | 100 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.65 | 0.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 云安县天喜水电站 | 260 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0 |
| 50 | 云安县佐明水电站 | 55 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.6 | 0.1 |
| 51 | 高村中围水电站 | 55 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.25 | 0.1 |
| 52 | 云安县永发水电站有限公司（一站） | 2049 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1.7 | 0 |
| 53 | 镇安镇车塘水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.08 | 0 |
| 54 | 镇安镇富华水电站 | 75 | 整改退出 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.2 | 0.2 |
| 55 | 富林镇云利富墩水电站 | 100 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.03 | 0 |
| 56 | 镇安镇富兴水电站 | 55 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0 |
| 57 | 富林镇岩潭水电站 | 250 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.5 | 0 |
| 58 | 镇安镇街尾水电站 | 75 | 整改退出 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.3 | 0 |
| 59 | 富林镇铜中湾水电站 | 150 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.15 | 0 |
| 60 | 镇安镇虾公山水电站 | 150 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.3 | 0 |
| 61 | 富林镇山草水电站 | 125 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.3 | 0.1 |
| 62 | 镇安镇新河西水电站 | 200 | 整改退出 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 63 | 云安县东河水力发电站 | 55 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.12 | 0 |
| 64 | 石城镇托洞富民水电站 | 75 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.7 | 0.1 |
| 65 | 石城镇高塱老鸦坑电站 | 55 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.5 | 0.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 云安县白坟坪水电站 | 200 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1.8 | 0 |
| 67 | 云安县合水水电站 | 55 | 整改退出 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 68 | 石城镇水坑水电站 | 640 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0 |
| 69 | 云安县新汇丰水电站 | 200 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.4 | 0 |
| 70 | 石城镇云星水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.02 | 0 |
| 71 | 云安县东风水库二级电站 | 680 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 72 | 云安县东风水库一级水电站 | 250 | 整改退出 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 73 | 富林镇单竹坑水电站 | 75 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 1.35 | 0 |
| 74 | 富林镇东路村委半山罗电站 | 150 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0.2 |
| 75 | 富林镇富盛水电站 | 120 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.5 | 0.2 |
| 76 | 富林镇庙山新安水电站 | 250 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.25 | 0 |
| 77 | 富林镇云利联营水电站 | 75 | 整改退出 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 有 | 无 | 无 | 无 | 0.2 | 0 |
| 78 | 富林镇东星水电站 | 445 | 整改保留 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 79 | 六都镇庆丰南坑岭水电站 | 125 | 整改保留 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 不需要 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未核定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.6 | 0.1 |