云环（云安）罚〔2023〕2号

行政处罚决定书

云浮市云安区威利石材有限公司：

统一社会信用代码：91445303MA4UHCF96L

法定代表人：赖坤全

地址：云浮市云安区白石镇白石开发区（地号：50-00171）

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩及听证情况

2023年2月22日，我局执法人员到你单位进行检查。现场检查时，你单位正在正常生产，你单位工艺流程为：花岗岩大理石、中花白天然石→根据成品需求切割→对切割石材定厚→对石材雕刻→对工艺半成品抛光→成品。你单位三级沉淀池末端设有一个排水口，生产废水通过该排水口连接的PVC管由废水排水口向厂界外沟渠排放后流入云蹬河再汇入白石河（云安镇安到郁南河口段）。外排生产废水呈奶白色。你单位位于白石镇工业开发区，上述废水排水口所在区域为一般区域。云浮市云安区生态环境监测站监测人员在你单位现场负责人的陪同下，对废水排水口外排的生产废水进行采样监测。《监测报告》〔（云安）环境监测（2023）第0203号〕结果显示，你单位废水排水口排放的生产废水悬浮物浓度为6.29×102mg/L。

根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），白石河（云安镇安到郁南河口段）水质现状为Ⅳ类、水质目标为Ⅳ类，各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别。云蹬河位于广东省云浮市云安区白石镇，属白石河一级支流。云蹬河水体环境质量控制目标应以保证主流白石河的环境质量控制目标（Ⅳ类）为最低要求，原则上与汇入白石河的功能目标要求不能相差超过一个级别（即不能差于Ⅴ类）。你单位生产废水经云蹬河汇入白石河（云安镇安到郁南河口段）。根据《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）和《地表水环境质量标准》（GB3838—2002），云蹬河为二类控制区，排入二类控制区的污水执行二级标准。你单位于2008年建设（即2002年1月1日后建设）。根据《水污染物排放限值》（DB44/26—2001），2002年1月1日起建设的项目，水污染物的排放和部分行业最高允许排水量执行第二时段标准值。你单位水污染物悬浮物排放限值执行《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）关于其他排污单位的二级标准悬浮物100mg/L,你单位外排生产废水悬浮物浓度超过标准限值5.29倍。2023年5月6日，我局执法人员到现场复核时，你单位已完成整改。

以上事实有以下等证据证实：

1.《现场检查笔录》2份（2023年2月22日1份、2023年5月12日1份）；

2.《调查询问笔录》3份（2023年2月22日1份、2023年2月23日1份、2023年5月12日1份）；

3.现场取证图21份；

4.现场取证资料2份；

5.《证据资料》4份；

6.云浮市云安区威利石材有限公司营业执照复印件1份；

7.授权委托书1份；

8.工作证明2份；

9.黄**身份证复印件1份；

10.赖**身份证复印件1份；

11.送达地址确认书1份；

12.责令改正通知书（云环（云安）违通〔2023〕3号）1份、责令改正通知书送达回证1份；

13.监测报告（（云安）环境监测（2023）第0203号）1份、监测报告送达回证1份；

14.邮寄送达回执1份；

15.污染源废水采样原始记录表1份、重量分析原始记录表1份、样品交接记录表2份；

16.《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号）；

17.《关于云浮市云安区2022年度流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定成果的公告》；

18.行政执法证复印件2份；

19.监测员证复印件2份；

20.整改复查意见书。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2023年5月17日向你单位送达了《行政处罚事先（听证）告知书》，告知了拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。对此，你单位未作陈述申辩，且未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

你单位废水日排放量已无法查明。根据《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7号）第五条的规定“行政处罚案件应按照本《裁量权规定》规定的法律依据和裁量因素对生态环境违法行为进行全面的调查取证和裁量处罚，裁量因素确无法查明的按该项裁量因素的最低档次进行计算。”你单位于5月19日向我局提交《生态环境违法行为主动公开道歉承诺从轻处罚申请书》，并于5月23日通过《云浮日报》公开道歉、作出生态环境守法承诺。根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，按照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”的规定和《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》中关于“超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”§2.7.1裁量标准，和《云浮市生态环境违法行为公开道歉承诺从轻处罚工作指引》（云环〔2022〕22号）关于从轻处罚标准“（二）除上述第（一）项以外情形的，当事人适用公开道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额降低50%的处罚金额。根据上述标准降低罚款额的，降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚”的规定，经过我局行政处罚案审会集体讨论，决定对你单位作出如下行政处罚：罚款拾万元整（¥100000.00元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应在接到本处罚决定之日起15日内到云浮市生态环境局云安分局开具《广东省非税收入一般缴款书》，将罚款缴至指定的银行和账号。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超过罚款的数额。你单位缴纳罚款后，应将缴款开具的正式收据复印件报送我局备案。

三、申请复议或者提起诉讼途径和期限

如你单位不服本行政处罚决定，可以自收到本决定书之日起60日内向云浮市人民政府提出行政复议申请，受理地址：云浮市人民政府行政复议办公室，云浮市云城区河滨东路113号云浮市司法局。也可以自收到本决定书之日起6个月内依法向云浮市云城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

云浮市生态环境局

2023年5月26日