云环（云安）罚〔2023〕3号

行政处罚决定书

云安区白石镇新永锋石材工艺厂：

统一社会信用代码：92445303L68340696A

经营者：谭燕霞

地址：云安区白石镇工业开发区（李泽辉厂房）

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩及听证情况

2023年2月21日，我局执法人员到云安区白石镇新永锋石材工艺厂进行检查。现场检查时，你工艺厂正在正常生产，切割、定型、打孔、抛光生产工序产生的生产废水经厂内水渠汇入三级沉淀池，该三级沉淀池的池水已满，生产废水经沉淀池第三级末端的废水排水口向外排放至厂界外水沟，后经厂界外水沟流入云蹬河再汇入白石河（云安镇安到郁南河口段），外排生产废水呈奶白色。你工艺厂位于白石镇工业开发区，上述废水排水口所在区域为一般区域。云浮市云安区生态环境监测站监测人员在你工艺厂现场负责人的陪同下，对废水排水口外排的生产废水进行采样监测。《监测报告》〔（云安）环境监测（2023）第0202号〕结果显示，你工艺厂废水排水口排放的生产废水悬浮物浓度为1.2×103mg/L。

根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），白石河（云安镇安到郁南河口段）水质现状为Ⅳ类、水质目标为Ⅳ类，各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别。云蹬河位于广东省云浮市云安区白石镇，属白石河一级支流。云蹬河水体环境质量控制目标应以保证主流白石河的环境质量控制目标（Ⅳ类）为最低要求，原则上与汇入白石河的功能目标要求不能相差超过一个级别（即不能差于Ⅴ类）。你工艺厂生产废水经云蹬河汇入白石河（云安镇安到郁南河口段）。根据《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）和《地表水环境质量标准》（GB3838—2002），云蹬河为二类控制区，排入二类控制区的污水执行二级标准。你工艺厂于2013年建设成立（即2002年1月1日后建设）。根据《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001），2002年1月1日起建设的项目，水污染物的排放和部分行业最高允许排水量执行第二时段标准值。你工艺厂水污染物悬浮物排放限值执行《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）表4 第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）关于其他排污单位的二级标准悬浮物100mg/L,你工艺厂外排生产废水悬浮物浓度超过标准限值11倍。2023年5月6日，我局执法人员到现场复核时，你工艺厂已将三级沉淀池排水口封堵。

以上事实有以下等证据证实：

1.《现场检查笔录》2份（2023年2月21日1份）；

2.《调查询问笔录》1份（2023年2月22日1份、2023年2月23日1份、2023年5月6日1份、2023年5月12日2份）；

3.现场取证资料10份；

4.《证据资料》8份；

5.云安区白石镇新永锋石材工艺厂生产废水排放流向示意图1份；

6.云安区白石镇新永锋石材工艺厂周边情况示意图1份；

7.云安区白石镇新永锋石材工艺厂营业执照复印件1份；

8.授权委托书1份；

9.工作证明1份；

10.***身份证复印件1份；

11.***身份证复印件1份；

12.固定污染源排污登记表；

13.送达地址确认书；

14.责令改正通知书（云环（云安）违通〔2023〕2号）1份、责令改正通知书送达回证1份；

15.监测报告（（云安）环境监测（2023）第0202号）1份、监测报告送达回证1份；

16.邮寄送达回执1份；

17.污染源废水采样原始记录表1份、重量分析原始记录表1份、样品交接记录表2份；

18.《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号）；

19.《关于云浮市云安区2022年度流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定成果的公告》；

20.《2022年云安区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定成果报告》；

21.行政执法证复印件2份；

22.监测员证复印件2份；

23.广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图2张；

24.整改复查意见书1份。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2023年5月17日向你工艺厂送达了《行政处罚事先（听证）告知书》，告知了拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。对此，你工艺厂未作陈述申辩，且未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

你工艺厂废水日排放量已无法查明。根据《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7 号）第五条的规定“行政处罚案件应按照本《裁量权规定》规定的法律依据和裁量因素对生态环境违法行为进行全面的调查取证和裁量处罚，裁量因素确无法查明的按该项裁量因素的最低档次进行计算。”你工艺厂于5月19日向我局提交《生态环境违法行为主动公开道歉承诺从轻处罚申请书》,并于5月23日通过《云浮日报》公开道歉、作出生态环境守法承诺。根据你工艺厂违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，按照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”的规定和《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》中关于“超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”§2.7.1裁量标准，根据《云浮市生态环境违法行为公开道歉承诺从轻处罚工作指引》（云环〔2022〕22号）关于从轻处罚标准“（二）除上述第（一）项以外情形的，当事人适用公开道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额降低50%的处罚金额。根据上述标准降低罚款额的，降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚”的规定，经过我局行政处罚案审会集体讨论，决定对你工艺厂作出如下行政处罚：罚款拾壹万元整（¥110000.00元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你工艺厂应在接到本处罚决定之日起15日内到云浮市生态环境局云安分局开具《广东省非税收入一般缴款书》，将罚款缴至指定的银行和账号。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超过罚款的数额。你工艺厂缴纳罚款后，应将缴款开具的正式收据复印件报送我局备案。

三、申请复议或者提起诉讼途径和期限

如你工艺厂不服本行政处罚决定，可以自收到本决定书之日起60日内向云浮市人民政府提出行政复议申请，受理地址：云浮市人民政府行政复议办公室，云浮市云城区河滨东路113号云浮市司法局。也可以自收到本决定书之日起6个月内依法向云浮市云城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

云浮市生态环境局

2023年5月26日